Ф 9-01/1 АФ СМК 9-01-2026

| Регистрационный номер______________ | ФБУ «Тюменский ЦСМ» ИАЛ «Тюмень-тест» |
| --- | --- |
| Дата поступления заявки: |  |
| «___» ________________ 20___ г |  |

ЗАЯВКА

на оказание услуг (проведение лабораторных испытаний)

| Наименование заказчика: | _________________________________________________ |
| --- | --- |
| ИНН/КПП (для юридических лиц): | _________________________________________________ |
| Юридический адрес (для юридических лиц): | _________________________________________________ |
| Фактический адрес (для юридических лиц): | _________________________________________________ |
| Почтовый адрес (для физических лиц): |  |
| Тел/факс: | _________________________________________________ |
| Адрес эл.почты: | _________________________________________________ |

Просим Вас провести измерения показателей качества электрической энергии:

- Определяемые показатели с указанием методики измерений:

- частота, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, п.5.1;

- отрицательное отклонение напряжения, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, п.5.12;

- положительное отклонение напряжения, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, п.5.12;

- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения, ГОСТ 30804.4.7-2013, п.5;

- коэффициент гармонической составляющей напряжения, ГОСТ 30804.4.7-2013, п. 5;

- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, п. 5.7;

- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, п. 5.7;

- кратковременная доза фликера, ГОСТ IEC 61000-4-15-2014, п. 5.7;

- длительная доза фликера, ГОСТ IEC 61000-4-15-2014, п. 5.7;

- длительность провала напряжения, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, п.5.4;

- глубина провала напряжения, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, п.5.4;

- длительность перенапряжения, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, п.5.4;

- прерывание напряжения, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, п.5.4;

- максимальное значение напряжения при перенапряжении, ГОСТ IEC 61000-4-30-2017, п.5.4.

- Идентификационные данные пункта контроля (заполняется на каждый пункт в отдельности):

2.1 Адрес:______________________________________________

Место установки: ______________________________________

Центр питания (при наличии информации): ______________________________________

Номинальное напряжение: ____________________________

2.2 ……

При напряжении более 1 кВ необходима дополнительно информация об установленном оборудовании: трансформаторах тока и трансформаторах напряжения (наименование, тип, свидетельства о поверке)

Общее количество пунктов контроля (точек испытания): ________

| Цель испытаний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Право выбора методов и методик испытаний (измерений) оставляю испытательной лаборатории |  |  |  |  ДА |  |  НЕТ |
| Право выбора точек измерения оставляю за исполнителем |  |  |  |  ДА |  |  НЕТ |
| Необходимость предоставления нормируемых значений определяемых показателей |  |  |  |  ДА |  |  НЕТ |
| НД, устанавливающие требования к нормируемым значениям |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость предоставления мнений и интерпретаций |  |  |  |  ДА |  |  НЕТ |
| Мнения и интерпретации |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость предоставления заключения о соответствии ________ (указать НД) |  |  |  ДА |  |  НЕТ |  |
| Дополнительные требования к протоколу испытаний, дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |
| Срочность выполнения работ |  |  |  |  ДА |  |  НЕТ |
| Отметка о необходимости |  |  счет-договор |  |  договор |  |  счет |
| Способ получения протоколов испытаний, бухгалтерских документов |  лично  доверенное лицо _________________________________________  отправка скан-копий на эл.почту ___________________________  отправка оригиналов почтой России, почтовый адрес: _________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

Продолжительность измерений ______ суток

Мною ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физ.лица/заказчика/представителя заказчика)

гарантируется своевременная оплата за проведенные лабораторные исследования в соответствии с выставленными платежными документами  ___________Подпись

| Контактное лицо по заявке: |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Должность |  |
| Контактный телефон, эл. почта |  |

Заказчик/представитель заказчика:

| дата |  | подпись |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Анализ заявки проведен:

Дата: ___________________

 НД, показатели в ОА	Персонал

 Оборудование			   Иное __________________________________

| подпись |  | ФИО, должность |
| --- | --- | --- |