## TDSheet
Журнал приостановленных услуг
Подразделение: |  | Лаборатория поверки теплотехнических средств измерений
Ответственный: |  | Полозков Виталий Вячеславович
№ п/п | Код СИ | Наименование |  | Дата начала | Ориентировочная дата окончания
1 | 20ПЕ0075 | Передача единицы величины. Термометры сопротивления платиновые эталонные [(0-660)°C] |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 11804-99 | ПТС-10М (0-660)°C
2 | 20ПЕ0076 | Передача единицы величины. Термометры сопротивления платиновые эталонные [(-196-0) °C] |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 11804-99 | ПТС-10М (-196-0)
3 | 20ПЕ0077 | Передача единицы величины. Термометры сопротивления платиновые эталонные [(-196 до 660,323) °C] |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 11804-99 | ПТС-10М (с диапазоном измерений от минус 196 до 660,323°C)
4 | 20ПЕ0463 | Передача единицы величины. Термометры сопротивления платиновые эталонные [ (- 196 - 450) °C] |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 65421-16 | ПТСВ-9-2
|  | 19916-10 | ЭТС-100/2
|  | 70903-18 | ЭТС-100М3
|  | 70903-18 | ЭТС-100М2
5 | 20ПВ0350 | Поверка. Термометры сопротивления платиновые эталонные (-196-0) °С |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
6 | 20ПВ0462 | Поверка. Термометры сопротивления платиновые эталонные [ (- 196 - 450) °C] |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 65421-16 | ПТСВ-9-2
|  | 19916-10 | ЭТС-100/2
|  | 70903-18 | ЭТС-100М3
|  | 70903-18 | ЭТС-100М2
7 | 20ПВ0351 | Поверка. Термометры сопротивления платиновые эталонные (с диапазоном измерений от минус 196 до 660,323°C) |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
8 | 20ПЕ0070 | Передача единицы величины. Преобразователи термоэлектрические эталонные ППО 1 разряда (длина -не менее 1000 мм) |  | 24.04.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 1442-00 | ППО
|  | 1442-61 | ППО
9 | 20ПВ0303 | Поверка. Ротаметры с местными показаниями РМ, РМФ, РМ-А [ВПИ 20 л/мин Поверочная среда - воздух] |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 48159-11 | DK 800
|  | 19712-08 | H250
|  | 49862-12 | Н 250
|  | 19326-05 | РМК
|  | 19325-00 | РМ
|  | 19326-05 | РМ 6-1,6 ЖУЗ
|  | 3385-74 | РМ
|  | 19325-12 | РМ
|  | 28557-05 | РМГ, РМГ-20К
10 | 20ПВ0300 | Поверка. Ротаметры RAGK [от 0,005 до 0,5 л/мин. Поверочная среда - воздух] |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 49862-12 | RAGK, RAGL, RAGN, RAQN
|  | 48159-11 | DK46,47
11 | 20ПВ0302 | Поверка. Ротаметры медицинские газовые с местными показаниями РМГ |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 18598-99 | АНпСП-01 ТМТ
|  | 8684-82 | Dwyer
|  | 48092-11 | АИНпСП-01/15
|  | 8684-82 | в составе АПВ (за один ротаметр)
|  | 8684-82 | ротаметры аппаратов ингаляционного наркоза
|  | 8684-82 | в составе аспиратора М822 (за один ротаметр)
|  | 8684-82 | 1
|  | 8684-82 | Ротаметры аппаратов ингаляционного наркоза
|  | 45126-10 | РМГ РМГ-15К
|  | 45126-10 | РМГ-20К
12 | 20ПВ0413 | Поверка. Расходомеры-счетчики газа РГС |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
13 | 20ПЕ0090 | Передача единицы величины. Манометры грузопоршневые МП-6 [1 разряд с доп. комплектом грузов в ед. изм. давления отличных от ед. изм. основного комплекта] |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 33821-07 | МП-6 КТ 0,02 (с дополнительным комплектом грузов)
|  | 44230-10 | МП-6 КТ 0,02 (с дополнительным комплектом грузов)
|  | 1297-72 | МП-6 КТ 0,02 (с дополнительным комплектом грузов)
|  | 52189-12 | МП-6 КТ 0,02 (с дополнительным комплектом грузов)
|  | 23093-02 | МП-6 (с дополнительным комплектом грузов)
|  | 16115-97 | МП-6 КТ 0,02 (с дополнительным комплектом грузов)
14 | 20ПВ0203 | Поверка. Манометры грузопоршневые МП-6 1 разряда с доп. комплектом грузов в ед. изм. давления отличных от ед. изм. основного комплекта |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
15 | 20ПЕ0050 | Передача единицы величины. Манометры грузопоршневые МП-6 1 разряда |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 33821-07 | МП-6 КТ 0,02
|  | 44230-10 | МП-6 КТ 0,02
|  | 1297-72 | МП-6 КТ 0,02
|  | 52189-12 | МП-6 КТ 0,02
|  | 23093-02 | МП-6
|  | 16115-97 | МП-6 КТ 0,02
16 | 20ПВ0202 | Поверка. Манометры грузопоршневые МП-6 1 разряда |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
17 | 20ПВ0264 | Поверка. Преобразователи давления (разности давлений) измерительные класса точности от 0,035 до 0,075. Диапазон (-0,1-100) МПа |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 39530-08 | 2051T
|  | 13849-99 | 1151 ПГ ±0,075 %
|  | 39531-08 | 2051C
|  | 39531-08 | 2051L
|  | 56421-14 | ST700
|  | 56421-14 | ST800
|  | 24116-02 | 3051CG(ПГ ≤ 0,075 %)
|  | 14061-10 | 3051(ПГ ≤ 0,075 %)
|  | 14061-04 | 3051 (ПГ ≤ 0,075 %)
|  | 16825-02 | 2088 и 2090 (ПГ ± 0,075 %)
|  | 24116-13 | 3051S (ПГ ≤ 0,065 %)
|  | 41560-09 | Cerabar Т/M/S (PMC, PMP), Deltabar M/S (PMD, FMD) ( ПГ ± 0,075 %)
|  | 25932-05 | 2600Т мод.261GS (ПГ ≤ 0,075 %)
|  | 24116-08 | 3051S (ПГ ≤ 0,075 %)
|  | 14061-15 | 3051 (ПГ ≤ 0,075 %)
|  | 14061-15 | 3051 (ПГ ≤ 0,075 %)
18 | 20ПВ0322 | Поверка. Счетчики газа с гидрозатвором ГСБ, РГ и др. |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 11229-88 | РГ-7000
|  | 19678-05 | ГСБ-400
|  | 13667-01 | ГСБ-400
19 | 20ПВ0391 | Поверка. Устройство термостатирующее измерительное ПОС-В |  | 11.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
Журнал приостановленных услуг
Подразделение: |  | Лаборатория поверки электротехнических средств измерений
Ответственный: |  | Буцин Александр Васильевич
№ п/п | Код СИ | Наименование |  | Дата начала | Ориентировочная дата окончания
1 | 25ПВ0247 | Поверка. Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный Энергомонитор-3.1 [КТ 0,05; КТ 0,1] |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 52854-13 | Энергомонитор-3.1КМ [КТ 0,05; КТ 0,1]
|  | 26459-04 | Энергомонитор-3.1 [КТ 0,05; КТ 0,1]
|  | 35427-07 | Энергомонитор-3.1К [КТ 0,05; КТ 0,1]
2 | 25ПЕ0059 | Передача единицы величины. Приборы электроизмерительные эталонные многофункциональные Энергомонитор-3.1 [КТ 0,05; КТ 0,1] |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 26459-04 | Энергомонитор-3.1 [КТ 0,05; КТ 0,1]
|  | 35427-07 | Энергомонитор-3.1К [КТ 0,05; КТ 0,1]
3 | 25ПВ0223 | Поверка. Измерители показателей качества электрической энергии АПКЭ, С.А. 8220, С.А. 8230, С.А. 8332, С.А. 8334, С.А. 8335, С.А. 8352, ЭРИС, |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 36633-07 | WT2000
|  | 40572-09 | ЭРИС-КЭ
|  | 21909-04 | ЭРИС-КЭ
|  | 39952-08 | Энергомонитор-3.3Т1
|  | 31953-06 | Энергомонитор-3.3Т
|  | 24224-03 | Энергомонитор 3.3
4 | 25ПВ0114 | Поверка. Измерители показателей качества электрической энергии Ресурс- UF2, Энерготестер ПКЭ , MI 2092, MI 2192, MI 2292 MI 2392, MI 2492, MI 2592, M |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 44343-10 | MI 2392
|  | 44343-10 | MI 2492
|  | 44343-10 | MI 2592
|  | 51772-12 | Fluke 434 series II
|  | 51772-12 | Fluke 435 series II,
|  | 51772-12 | Fluke 437 series II
|  | 42445-09 | 435
|  | 32124-06 | Fluke 433
|  | 32124-06 | Fluke 434
|  | 21621-07 | РЕСУРС-UF2
|  | 21621-12 | РЕСУРС-UF2
|  | 21621-03 | Ресурс-UF2
|  | 39900-08 | Энерготестер ПКЭ
|  | 75686-19 | MI 2892
|  | 28645-05 | Fluke 43B
|  | 60732-15 | Fluke 43B
5 | 25ПЕ0046 | Передача единицы величины. Калибраторы универсальные Н4-7, Н4-11, Н4-16, Н4-17, Н4-101, КМ300КНТ |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 22125-01 | Н4-7
|  | 22125-01 | Н4-7/1
|  | 25610-03 | Н4-11
|  | 46628-11 | Н4-17
|  | 53773-13 | Н4-101
|  | 46627-11 | Н4-16
|  | 46628-11 | Н4-17
|  | 54727-13 | КМ300КНТ
6 | 25ПВ0149 | Поверка. Калибраторы универсальные Н4-7, Н4-11, Н4-16, Н4-17, Н4-101, КМ300КНТ |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 22125-01 | Н4-7
|  | 22125-01 | Н4-7/1
|  | 25610-03 | Н4-11
|  | 46628-11 | Н4-17
|  | 53773-13 | Н4-101
|  | 46627-11 | Н4-16
|  | 46628-11 | Н4-17
|  | 54727-13 | КМ300КНТ
7 | 25ПВ0150 | Поверка. Калибраторы универсальные CALIBRO 14x, Н4-6, Time Electronics 5025 |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 39949-08 | CALIBRO 141
|  | 39949-08 | CALIBRO 142
|  | 16690-97 | Н4-6
|  | 43230-09 | Time Electronics 5025
|  | 32283-06 | MC1000
|  | 32283-06 | MC1200
|  | 32283-06 | M2000A
|  | 32283-06 | 3 001
|  | 32283-08 | MC1000
|  | 32283-08 | MC1200
|  | 32283-08 | M2000A
|  | 32283-08 | 3 001
|  | 54934-13 | Fluke 7526A
8 | 25ПЕ0047 | Передача единицы величины. Калибраторы универсальные CALIBRO 14x, Н4-6, Time Electronics 5025 |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 39949-08 | CALIBRO 141
|  | 39949-08 | CALIBRO 142
|  | 14922-95 | МП3001
|  | 16690-97 | Н4-6
|  | 43230-09 | Time Electronics 5025
9 | 25ПВ0178 | Поверка. Магазины емкости |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 5395-76 | Р5025
|  | 1298-59 | Р-513
10 | 25ПВ0151 | Поверка. Калибраторы универсальные, многофункциональные Fluke 9100, Fluke 9100E, 3010R, 3041 R, 3041ТR, 3050R, 3050ТR, 1000R, 1000ТR, Fluke 5080A, 2000 (мод. 2041А, 2050) |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 52496-13 | Fluke 5080А
|  | 57747-14 | 3010R
|  | 57747-14 | 3041R
|  | 57747-14 | 3041TR
|  | 57747-14 | 3050R
|  | 57747-14 | 3050TR
|  | 57747-14 | 1000R
|  | 57747-14 | 1000TR
|  | 51160-12 | Fluke 5522А
|  | 25985-09 | 9100
|  | 25985-09 | 9100E
|  | 23346-02 | Fluke 5520A
|  | 34284-07 | 3 010
|  | 34284-07 | 3 041
|  | 34284-07 | 3 050
|  | 27832-04 | 2000 (мод. 2041А, 2050)
11 | 25ПЕ0048 | Передача единицы величины. Калибраторы универсальные, многофункциональные Fluke 9100, Fluke 9100E, 3010R, 3041 R, 3041ТR, 3050R, 3050ТR, 1000R, 1000Т, 2000 (мод. 2041А, 2050) |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 52496-13 | Fluke 5080А
|  | 57747-14 | 3010R
|  | 57747-14 | 3041R
|  | 57747-14 | 3041TR
|  | 57747-14 | 3050R
|  | 57747-14 | 3050TR
|  | 57747-14 | 1000R
|  | 57747-14 | 1000TR
|  | 51160-12 | Fluke 5522А
|  | 51160-12 | Fluke 5520A
|  | 25985-09 | 9100
|  | 25985-09 | 9100E
|  | 23346-02 | Fluke 5520A
|  | 27832-04 | 2000 (мод. 2041А, 2050)
12 | 25ПВ0213 | Поверка. Мультиметры цифровые прецизионные Fluke 8508A, 3458А, Agilent 34970A, |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 25900-03 | 3458A
|  | 25984-08 | 8508A/01
|  | 25984-08 | 8508A
|  | 25984-14 | Fluke 8508А
|  | 25984-14 | Fluke 8508А/01
|  | 25899-03 | 34970A
|  | 35066-07 | 34980A
|  | 47884-11 | 34980А
13 | 25ПЕ0054 | Передача единицы величины. Мультиметры цифровые прецизионные Fluke 8508A, 3458А, Agilent 34970A |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 46795-11 | 8071-R
|  | 46795-11 | 8081-R
|  | 25984-08 | 8508A/01
|  | 25984-08 | 8508A
|  | 25984-14 | Fluke 8508А
|  | 25984-14 | Fluke 8508А/01
|  | 25899-03 | 34970A
|  | 35066-07 | 34980A
|  | 47884-11 | 34980А
|  | 25900-03 | 3458A
|  | 50970-12 | В7-38М
|  | 12821-91 | В7-53/1
14 | 25ПВ0214 | Поверка. Мультиметры цифровые прецизионные 8000-R |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 46795-11 | 8071-R
|  | 46795-11 | 8081-R
15 | 25ПЕ0036 | Передача единицы величины. Мультиметры цифровые прецизионные 8000-R |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
16 | 25ПЕ0035 | Передача единицы величины. Вольтметры универсальные В7-81 |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
17 | 25ПЕ0041 | Передача единицы величины. Вольтметры универсальные цифровые GDM-78261 |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 52669-13 | GDM-78261
18 | 25ПЕ0040 | Передача единицы величины. Вольтметры универсальные В7-54, В7-64, В7-72 |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 15249-01 | В7-58/2
|  | 12821-91 | В7-53,
|  | 12821-91 | В7-53/1
|  | 15250-96 | В7-54,
|  | 15250-96 | В7-54/1
|  | 15250-96 | В7-54/2
|  | 15250-96 | В7-54/3
|  | 16688-97 | В7-64
|  | 16688-97 | В7-64/1
|  | 15249-96 | В7-58/1
|  | 15249-96 | В7-58
|  | 12299-90 | В7-50
|  | 12821-91 | В7-53
|  | 15249-96 | В7-58
|  | 50974-12 | В7-61М
19 | 25ПЕ0042 | Передача единицы величины. Вольтметры универсальные цифровые GDM-8135, 8145, 8246, 8245 |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 34295-07 | GDM-8135
|  | 34295-07 | GDM-8145
|  | 34295-07 | GDM-8245
|  | 34295-07 | GDM-8246
|  | 25787-08 | Keithley 2000
|  | 25787-08 | 2000
20 | 25ПЕ0422 | Передача единицы величины. Калибраторы-измерители многофункциональные |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 16093-97 | Fluke 702
|  | 21017-07 | Fluke 741B
|  | 21017-01 | Fluke 743В
|  | 21017-07 | Fluke 744
|  | 49876-12 | Fluke 754
|  | 21591-07 | MCX-II
|  | 18087-04 | TRX-IIR
|  | 20580-06 | ИКСУ-2000
|  | 58400-14 | CA700
|  | 58400-14 | СА700
|  | 47999-11 | Calog
|  | 51219-12 | CP6632
|  | 25960-05 | CPH 6000
|  | 64480-16 | HPC41
|  | 63707-16 | DPI 612
|  | 23705-02 | DPI 720
|  | 29194-05 | Fluke 715
|  | 47783-11 | Fluke 717
|  | 47783-11 | Fluke 718
|  | 47783-11 | Fluke 719
|  | 52221-12 | Fluke 725
|  | 52221-12 | Fluke 726
|  | 52489-13 | MC6 (-R)
|  | 22307-09 | Метран 501
|  | 26044-07 | Метран 510-ПКМ
|  | 39151-12 | Метран-517
|  | 32813-06 | Метран 515
|  | 60979-15 | Элемер-КТ-150К
|  | 60979-15 | Элемер-КТ-650К
|  | 46388-11 | ЭЛМЕТРО-Вольта (Метран-540)
|  | 48184-11 | ЭЛМЕТРО-Паскаль-02
|  | 60401-15 | DPI 620
|  | 56318-14 | ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012
|  | 56318-14 | ИКСУ-2012
|  | 53468-13 | СА51
|  | 53468-13 | СА71
|  | 53468-13 | СА150
|  | 53468-13 | CA51
|  | 53468-13 | CA71
|  | 53468-13 | CA150
|  | 73828-19 | ЭЛМЕТРО-Паскаль-03
|  | 21017-07 | Fluke 743B
|  | 21017-07 | Fluke 741B
|  | 21017-07 | Fluke 744
21 | 25ПЕ0057 | Передача единицы величины. Мультиметры 34401A |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 16500-97 | 34401A
|  | 54848-13 | 34401A
22 | 25ПЕ0055 | Передача единицы величины. Мультиметры цифровые 8845А, 8846А, вольтметры универсальные В7-78/1, В7-78/2, В7-78/3 |  | 12.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 36395-07 | Fluke 8845A
|  | 36395-07 | Fluke 8846A
|  | 57943-14 | Fluke 8846A
|  | 57943-14 | Fluke 8845A
|  | 33921-07 | Agilent 34410A
|  | 33921-07 | Agilent 34411A
|  | 47717-11 | 34410А
|  | 47717-11 | 34411А
|  | 54848-13 | 34460A
|  | 54848-13 | 34461A
|  | 50576-12 | HM8112-3
|  | 50576-12 | HM8112-3S
|  | 52147-12 | В7-78/1
|  | 52147-12 | В7-78/2
|  | 52147-12 | В7-78/3
Журнал приостановленных услуг
Подразделение: |  | Лаборатория поверки электротехнических средств измерений
Ответственный: |  | Буцин Александр Васильевич
№ п/п | Код СИ | Наименование |  | Дата начала | Ориентировочная дата окончания
1 | 25ПВ0104 | Поверка. Измерители параметров напряжённости электростатических полей |  | 13.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 17400-98 | СТ-01
|  | 17663-04 | ИЭСП-01
|  | 47825-11 | П3-80-Е
2 | 25ПВ0109 | Поверка. Измерители параметров магнитных полей |  | 13.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 36632-07 | П6-70
3 | 25ПВ0111 | Поверка. Измерители параметров электрических и магнитных полей |  | 13.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 35853-07 | ВЕ-50
|  | 17396-98 | ВЕ-метр-АТ-002
|  | 42464-09 | ВЕ-метр-АТ-003
|  | 47825-11 | П3-80-ЕН500
|  | 42961-09 | П3-60
|  | 59851-15 | ВЕ-метр АТ-004
|  | 43290-09 | П3-70/1
4 | 25ПВ0112 | Поверка. Измерители параметров электрических полей |  | 13.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 36631-07 | П6-71
5 | 25ПВ0402 | Поверка. Измерители напряженности поля промышленной частоты П3-50 |  | 13.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 17638-08 | П3-50
6 | 25ПВ0397 | Поверка. Измерители электрического поля ИЭП-05 |  | 13.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 17289-03 | ИМП-05
|  | 17288-03 | ИЭП-05
7 | 25ПВ0400 | Поверка. Измерители параметров электробезопасности электроустановок MPI |  | 13.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 32600-07 | MPI-510
|  | 32600-07 | MPI-511
|  | 44170-10 | MPI-502
|  | 44170-10 | MPI-505
|  | 44170-10 | MPI-508
|  | 44170-10 | MPI-525
|  | 61219-15 | MPI-530 [без измерения освещенности с использованием датчика люксметра LP1]
8 | 25ПВ0357 | Поверка. Измерители параметров цепей электропитания MZC-302; MZC-303; MZC-303E |  | 13.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 31544-06 | MZC-302
|  | 31544-06 | MZC-303
|  | 31544-06 | MZC-303E
|  | 31544-06 | MZC-300
9 | 25ПВ0460 | Поверка. Мосты переменного тока высоковольтные |  | 13.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 21884-08 | СА7100-1
|  | 21884-08 | СА7100-2
|  | 21884-08 | СА7100-3
|  | 60013-15 | СА7100
10 | 25ПВ0120 | Поверка. Измерители удельной электропроводимости углеводородных жидкостей ЕМСЕЕ 1152 |  | 13.10.2022 | 15.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 53203-13 | EMCEE 1152
|  | 32169-11 | ЭЛ-4М
|  | 24458-03 | ЕМСЕЕ 1152
1 | 24ПЕ0130 | Передача единицы величины. Вольтметры переменного тока диодные компенсационные (2 разряд) |  | 12.10.2022 | 05.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 40374-09 | В7-83
|  | 5477-76 | В3-49
|  | 10908-87 | В3-63
|  | 49046-12 | 9241
|  | 49046-12 | 9242
2 | 24КЛ0252 | Калибровка. Вольтметры переменного тока диодные компенсационные |  | 12.10.2022 | 05.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 40374-09 | В7-83
|  | 5477-76 | В3-49
|  | 10908-87 | В3-63
|  | 49046-12 | 9241
|  | 49046-12 | 9242
3 | 24ПВ0248 | Поверка. Вольтметры переменного тока диодные компенсационные |  | 12.10.2022 | 05.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 40374-09 | В7-83
|  | 5477-76 | В3-49
|  | 10908-87 | В3-63
|  | 49046-12 | 9241
|  | 49046-12 | 9242
4 | 24КЛ0078 | Калибровка. Магазины затуханий |  | 12.10.2022 | 05.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 5783-76 | М3-50-3
|  | 7633-80 | 12XU080
|  | 8582-81 | 12XU081
|  | 8583-81 | 12XU082
|  | 6705-78 | МЗ-50-03
|  | 1603-62 | МЗУ
|  | 9629-84 | TT4108/11
|  | 9629-84 | TT4103/17
|  | 12650-91 | П-326-4
МЗ-135
МЗ-600
ВЧА-75
ВЧА-75М
ВЧР-50М
5 | 24ПВ0192 | Поверка. Магазины затуханий |  | 12.10.2022 | 05.12.2022
|  | №ГРСИ | Тип
|  | 5783-76 | М3-50-3
|  | 7633-80 | 12XU080
|  | 8582-81 | 12XU081
|  | 8583-81 | 12XU082
|  | 6705-78 | МЗ-50-03
|  | 1603-62 | МЗУ
|  | 9629-84 | TT4108/11
|  | 9629-84 | TT4103/17
|  | 12650-91 | П-326-4