Заказчик сдает измерительное оборудование

в соответствии с заполненным бланком заявки.

- Принимаемое измерительное оборудование должно быть очищено от пыли, грязи, в комплектации, достаточной для проведения работ (свидетельства о предыдущей поверке или сертификат калибровки, аттестат, протокол аттестации, протокол инструментального контроля, эксплуатационная документация, методика поверки/калибровки/аттестации/инструментального контроля). Измерительное оборудование без заводских номеров, необходимой документации и/или комплектующих устройств, а так же предоставляемые грязными, имеющими явные внешние дефекты (отломанные ручки, разбитые стекла, трещины в корпусе и другие) в работу не принимаются!!!

- Счета на оплату работ/услуг оформляются по факту получения средств измерений. Предварительные счета не предоставляются.

- Срок проведения работ составляет 15 рабочих дней после поступления оплаты. Срок работ может быть увеличен, если того требуют условия поверки (калибровки), аттестации, инструментального контроля.

- За срочное проведение работ в течение 3-х рабочих дней взимается плата 50% от первоначальной стоимости.

- Оплата за оказанные услуги производится независимо от результата поверки (калибровки), аттестации, инструментального контроля, в том числе в случае признания измерительного оборудования непригодным к применению.

- Для получения измерительного оборудования после проведения работ Заказчику необходимо иметь при себе:

- вещевую квитанцию;

- доверенность от предприятия; документ, удостоверяющий личность;

- акт выполненных работ (подписанный и с печатью);

- квитанцию об оплате (при  расчете через кассу).

Доставку средств измерительного оборудования в ФБУ «Тюменский ЦСМ» и обратно обеспечивает Заказчик (если иное не предусмотрено договором/контрактом).

Для того чтобы воспользоваться Услугой по подготовке к транспортировке, необходимо в заявке сделать отметку в соответствующей графе.

При наличии данной отметки ФБУ «Тюменский ЦСМ»  берет на себя упаковку измерительного оборудования и передачу его после проведения работ тому перевозчику (курьерской службе, транспортной компании), который будет указан в отдельном письме-заявке Заказчика. Данное письмо необходимо направить на электронный адрес: logistcsm@gmail.com, предварительно проверив оплату счетов и готовность измерительного оборудования.

Заказчик по своему усмотрению выбирает перевозчика (курьерскую службу, транспортную компанию), заключает с ним договор и самостоятельно оплачивает его услуги.

ФБУ «Тюменский ЦСМ» не выбирает и не несёт ответственности за выбор курьера (перевозчика/транспортной компании)!!!

Стоимость услуги по подготовке к транспортировке: 268 руб. + НДС (за каждое место в посылке)

К определенным группам средств измерений при приемке существуют дополнительные требования:

1. Манометры принимаются без механических повреждений корпуса, стекла и резьбы, без гаек и переходников, с чистыми штуцерами. Кислородные манометры принимаются только при наличии у Заказчика справки об обезжиривании.

2. Дозаторы пипеточные принимаются в комплекте с наконечниками и справкой о санитарной обработке.

3. Термометры стеклянные (жидкостные и ртутные), ареометры при приеме в поверку (калибровку) должны находиться в футлярах, обеспечивающих их безопасную транспортировку, независимо от их положения к плоскости горизонта, без разрыва ртутного (жидкостного) столба, без трещин и излома шкал.

4. Обязательное наличие паспортов на ареометры и вискозиметры.

5. Мерники и меры вместимости стеклянные принимаются в чистом виде – выпаренные и обработанные изнутри (без остатка нефтепродуктов).

6. Штангенциркули должны быть в индивидуальной упаковке.

7. Средства измерений геометрических величин при отсутствии стопорных винтов не принимаются.

8. Меры концевые, меры угловые, меры штриховые и шкалы должны иметь этикетку, содержащую информацию о разрядности.

9. Прибор для определения температуры вспышки принимается в комплекте с государственными стандартными образцами с не истекшим сроком годности, паспортом на ГСО и инструкции по применению (при наличии).

10. Термопреобразователи сопротивления должны иметь бирку (этикетку, наклейку) с заводским номером и температурной градуировкой, а также:

- с термопреобразователей сопротивления типа КТСПР и подобных должны быть сняты крышки;

- термопреобразователи сопротивления типа Рt-500 и подобные должны быть смотаны в аккуратный пучок и провода соединяющие термопреобразователь с теплосчетчиком не должны быть обрезаны или оборваны.

Измерительное оборудование Заказчика хранится бесплатно в течение 45 календарных дней с момента его сдачи. При хранении свыше указанного срока взимается плата за хранение в размере 0,5% стоимости оказанных услуг за каждый день хранения.

При неисполнении Заказчиком своей обязанности получить измерительное оборудование переданное Исполнителю для проведения работ, в том числе при уклонении от его получения, Исполнитель вправе, после письменного предупреждения Заказчика, самостоятельно продать измерительное оборудование по цене, сложившейся в месте хранения, либо его утилизировать, если его дальнейшее использование по назначению не возможно. Сумма, вырученная от его продажи, передается Заказчику за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе расходов на его продажу.

В случае утилизации измерительного оборудования Заказчик обязан оплатить Исполнителю расходы по его утилизации, в том числе расходы по работе эксперта для выявления технической возможности (невозможности) дальнейшего использования. Заказчик считается письменно предупрежденным Исполнителем, если в течение месяца после направления уведомления по адресу, указанному в договоре/контракте, от Заказчика не поступило ответа, либо направленное Заказчику уведомление вернулось с отметкой почты о том, что указанное юридическое (физическое) лицо, индивидуальный предприниматель по данному адресу не значится.